AUDYT w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworniku Polskim

| Miejsca parkingowe | TAK | NIE | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| Czy przy budynku znajdują się miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych | x |  | Jedno miejsce, nie jest prawidłowo oznakowane |
| Jaka zachowana jest minimalna odległość stanowisk postojowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami od głównego wejścia do budynku |  | x |  |
| Czy przy budynku znajdują się miejsca postojowe dla rodzin z dziećmi |  | x |  |
| Czy miejsca dla osób niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi są prawidłowo oznaczone, odpowiednim kolorem, różniącym się od siebie |  | x |  |
| Czy stosowana jest na miejscu parkingowym nawierzchnia utwardzona (równa i gładka o prawidłowym spadku podłużnym i poprzecznym), wykonana z betonu asfaltowego (nawierzchni bitumicznej) lub z betonu cementowego: |  | x |  |
| Czy stanowisko postojowe ma połączenie z najbliższym chodnikiem |  | x |  |
| Czy stanowisko postojowe ma wymiar co najmniej 360 x 500 cm |  | x |  |
| Czy stanowisko postojowe znak pionowy z piktogramem pokazującym osobę na wózku inwalidzkim |  | x |  |
| Czy stanowisko postojowe ma znak pionowy nazywany kopertą |  | x |  |
| Wejście do budynku |  |  |  |
| Czy wejścia do budynków są zasygnalizowane pasem ostrzegawczym szerokości 50 cm ułożonym w odległości 50 cm przed drzwiami i za drzwiami? |  | x |  |
| Czy nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i posiada odpowiednie nachylenie ? |  | x |  |
| Czy nawierzchnia przed wejściem głównym ma powierzchnię antypoślizgową, |  |  |  |
| Czy drzwi oraz wejścia znajdujące się w przebiegu tras pozbawionych przeszkód posiadają wolny od przeszkód prześwit szerokości 90 cm |  | x |  |
| Czy przy drzwiach jest domofon, |  | x |  |
| Czy wejście jest dobrze widoczne na tle fasady? | x |  |  |
| Czy wejście do budynku jest oświetlone? | x |  |  |
| Czy przed i za drzwiami nie ma stopni i progów, a jeśli są, to czy można je ominąć z wykorzystaniem pochylni lub środków technicznych ? |  | x |  |
| Czy drzwi wymagają użycia nadmiernej siły do ich otwarcia przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich i osób słabych fizycznie? |  | x |  |
| Czy budynek jest właściwie oznakowany (np. przy pomocy piktogramów)? |  | x |  |
| Czy budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną? |  | x |  |
| Czy pochylnie, wejścia, schody, elementy oznakowania są dobrze oświetlone światłem sztucznym |  | x |  |
| Czy wycieraczki (gumowe, stalowe) są układane tak, by ich powierzchnia była na jednym poziomie z chodnikiem/posadzką, |  | x |  |
| Klatka schodowa |  |  |  |
| Czy schody są proste i mają taki sam kształt? | x |  |  |
| Czy są poręcze? | x |  |  |
| Czy są oznaczenia pięter na poręczach (w alfabecie Braille’a)? |  | x |  |
| Czy powierzchnia schodów utrudnia poślizgnięcie się? |  | x |  |
| Czy przed schodami wprowadzono oznaczenia fakturowe? |  | x |  |
| Czy schody są oznaczone kontrastowo ? Oznaczenie kontrastowe powinno być zastosowano na pierwszym i ostatnim stopniu każdego biegu schodowego (na stopnicy i podstopnicy – widoczne w czasie poruszania się w dół i w górę) |  | x |  |
| Czy oznaczenia pięter i informacje są dobrze widoczne i skontrastowane? |  | x |  |
| Czy wszystkie schody w budynku można ominąć windą/platformą/ podnośnikiem? |  | x |  |
| Czy jest czytelna informacja na dojściu i we wnętrzu klatki schodowej, z numeracją poszczególnych pięter? |  | x |  |
| Winda |  |  | Brak windy |
| Czy jest świetlne potwierdzenie naciśnięcia guzika alarmowego? |  | x |  |
| Czy winda wyposażona jest w pętlę indukcyjną umożliwiającą rozmowę alarmową z obsługą? |  | x |  |
| Czy przyciski przyzywające windę są w przewidywalnym miejscu? |  | x |  |
| Czy jest opis poszczególnych pięter w alfabecie Braille’a? |  | x |  |
| Czy przyciski są wypukłe lub oznaczone w alfabecie Braille’a? |  | x |  |
| Czy przyciski są skontrastowane? |  | x |  |
| Czy przyciski są wyczuwalne dotykiem? |  | x |  |
| Czy drzwi do windy mają szerokość minimum 90 cm ? |  | x |  |
| Czy w środku jest przestrzeń do poruszania się? |  | x |  |
| Czy przyciski są na wysokości umożliwiającej naciśnięcie ich z wózka? |  | x |  |
| Czy jest opis poszczególnych pięter w języku łatwym do zrozumienia lub zastosowano czytelne i zrozumiałe piktogramy? |  | x |  |
| Czy obok drzwi dźwigu osobowego (najlepiej po obu stronach) jest zamieszczona czytelna informacja z numerem kondygnacji. Numer ten powinien być czytelny również poprzez dotyk. Dzięki wypukłym cyfrom o wysokości co najmniej 4 cm lub/i opisane alfabetem Braille’a w łatwym do lokalizacji przez niewidomych miejscu |  | x |  |
| Czy drzwi dźwigu osobowego oraz ich obramowanie jest oznakowane w sposób kontrastowy w stosunku do otoczenia. |  | x |  |
| Ciągi komunikacyjne, pomieszczenia , poruszanie się po budynku |  |  |  |
| Czy napisy informacyjne są umieszczane na drzwiach lub obok drzwi do pomieszczeń oraz w wydzielonych strefach z zastosowaniem dużych i kontrastowych znaków? |  | x |  |
| Czy jest umieszczone oznakowanie kierunkowego w punktach węzłowych |  | x |  |
| Czy stosowana jest informacja dotykowa, np. oznaczenia w alfabecie Braille´a przy wejściach do pomieszczeń, na poręczach schodów, |  | x |  |
| Czy w budynku znajduje się ogólny plan budynku – np. w recepcji lub w miejscu występowania węzła komunikacyjnego, z zaznaczeniem punktu „tu jesteś”, oraz dodatkowo plan budynku z informacjami w alfabecie Braille’a |  | x |  |
| Czy nawierzchnie ciągów pieszych zapewniają możliwość swobodnego poruszania się tzn. powinny być twarde, równe, nie powodować zjawiska olśnienia i mieć powierzchnię antypoślizgową, |  | x |  |
| Czy szerokość ciągów komunikacyjnych (korytarzy) jest odpowiednia i umożliwia poruszanie się osobom na wózkach |  | x |  |
| Czy znajdują się miejsca do odpoczynku ? |  | x |  |
| Czy stopnie schodów mają taką samą wysokość i zapobiegają potykaniu się |  | x |  |
| Czy stosowane są poręcze w odpowiedniej wysokości ? |  | x |  |
| Czy dostępne są oznaczenia w formie pisemnej? |  | x |  |
| Czy sale konferencyjne itp. miejsca wyposażone są w pętle indukcyjne? |  | x |  |
| Czy pomieszczenia mają prostokątny kształt? | x |  |  |
| Czy ciągi komunikacyjne są proste i przecinają się z innymi pod kątem prostym? | x |  |  |
| Czy dostępne są oznaczenia pomieszczeń w alfabecie Braille’a lub w piśmie wypukłym? |  | x |  |
| Czy zastosowano odpowiednią kolorystykę (kontrast) drzwi w stosunku do ścian? |  | x |  |
| Czy oznaczenia pomieszczeń są wyraźne (wielkość i odpowiedni kontrast)? |  | x |  |
| Czy pomieszczenia pozwalają na regulowanie natężenia światła w zależności od potrzeb (zacienie, doświetlenie)? |  | x |  |
| Czy pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny/ uporządkowany, z odpowiednio wydzielonymi kolorystycznie ciągami komunikacyjnymi? |  | x |  |
| Czy drzwi i przejścia są pozbawione progów? |  | x |  |
| Czy wyposażenie i aranżacja wnętrz umożliwia poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich? |  | x |  |
| Czy dostępne są informacje/ oznaczenia symboliczne, np. odpowiednie i zrozumiałe piktogramy? |  | x |  |
| Łazienka i toaleta |  |  | Brak łazienki dla niepełnosprawnych |
| Czy pomieszczenie jest urządzone w przewidywalny sposób (np. suszarka do rąk znajduje się w pobliżu umywalki)? |  | x |  |
| Czy elementy wyposażenia, meble, urządzenia (przyciski), drzwi (klamki) są dobrane w odpowiednim kontraście, umożliwiającym samodzielną lokalizację i obsługę przez osoby słabowidzące? |  | x |  |
| Czy zapewniona jest przestrzeń manewrowa w łazience i przed muszlą klozetową? |  | x |  |
| Czy są uchwyty ułatwiające przesiadania się na muszlę klozetową? |  | x |  |
| Czy podajniki mydła, suszarki itp. znajdują się na wysokości umożliwiającej korzystanie z nich na wózku? |  | x |  |
| Czy w pomieszczeniu znajduje się przycisk alarmowy, dostępny także z wysokości podłogi? |  | x |  |
| Czy można podjechać pod umywalkę na odległość minimum 30 cm? |  | x |  |
| Czy urządzenia są zastosowane w sposób przewidywalny i ławy w obsłudze? |  | x |  |
| Bezpieczeństwo i ewakuacja |  |  |  |
| Czy jest świetlny system powiadamiania alarmowego? |  | x |  |
| Czy jest dźwiękowy system powiadamiania alarmowego? |  | x |  |
| Czy zastosowano oznaczenia dróg ewakuacji w sposób czytelny (pismo Braille’a, piktogramy wypukłe |  | x |  |
| Czy rampy i inne płaszczyzny poziome są skontrastowane? |  | x |  |
| Czy jest alternatywny sposób ewakuacji osób mających problem z poruszaniem się – w przypadku wyłączenia wind (np. z powodu pożaru) – pomieszczenia przetrwania, rękaw ewakuacyjny itp.? |  | x |  |
| Czy jest czytelna informacja wizualna o drogach ewakuacji? |  | x |  |
| Czy zaznajomiono pracowników z procedurą ppoż i czy przypisano im zadania w tym zakresie, czy przeprowadzono szkolenia | x |  |  |
| Czy instrukcja ppoż znajduje się w budynku | x |  |  |
| Czy instrukcja ppoż dostępna jest za pomocą Brailla czy za pomocą tyflografiki |  | x |  |
| Informacja i nawigacja |  |  |  |
| Czy dostępne są informacje pisemne – wyświetlacze/ wideotekst/ prezentacje)? |  | x |  |
| Czy w budynku jest recepcja/ informacja? | x |  |  |
| Czy recepcja/ informacja jest w pobliżu wejścia? |  | x |  |
| Czy osoba w recepcji/ informacji jest widoczna? |  | x |  |
| Czy źródło światła nie znajduje się za osobą w recepcji/ informacji? |  | x |  |
| Czy dostępne są oznaczenia symboliczne? |  | x |  |
| Czy dostępne są informacje w polskim języku migowym (np. na monitorach ? |  | x |  |
| Czy jest zdalny dostęp do tłumacza języka migowego? | x |  | tłumacz języka migowego dostępny na miesjcu |
| Czy recepcja/ informacja jest wyposażona w stanowiskową pętlę indukcyjną? |  | x |  |
| Czy jest miejsce zapewniające rozmowę w cichym środowisku? |  | x |  |
| Czy recepcja/informacja jest w pobliżu wejścia i dojście do niej jest oznaczone fakturowo? |  | x |  |
| Czy są dostępne nagrania z przewodnikiem po budynku? |  | x |  |
| Czy w budynku zastosowano dostęp do informacji dotykowej (plany budynku) i informację pismem Braille’a lub dotykowym, ułatwiającym orientację i poruszanie się wewnątrz budynku? |  | x |  |
| Czy dostępne są systemy nawigacji dotykowej – system oznaczeń fakturowych na posadzce? |  | x |  |
| Czy są zamontowane w sposób skontrastowany informacje pisemne – wyświetlacze/ tablice informacyjne? |  | x |  |
| Czy informacje są umieszczone na odpowiedniej wysokości |  | x |  |
| Czy zastosowana została czytelna (duża i bezszeryfowa) czcionka? |  | x |  |
| Czy kolorystyka ciągów komunikacyjnych ułatwia nawigację? |  | x |  |
| Czy stosowane są piktogramy z podstawowymi funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń? |  | x |  |